ОБЩИНА  ВЕНЕЦ

с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 2

05343 / 21 – 91, факс: 05343 / 89 - 80

Web site:www.venets.bg; E – mail: kmet@venets.bg

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС

с.Венец

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Илхан Сали   – Зам.кмет-УТСЕ

Уважаеми г-н Председател,

Дами и господа общински съветници

На основание чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията и постъпило искане с № АР-2005-07/22.07.2026 г. от Михаил Асенов с постоянен адрес с.Изгрев, ул. „Лудогорие“ №01  за изграждане на  обект: „Сградно водопроводно отклонение за УПИ VI, кв. 26, ул.“Мир“ с. Изгрев, община Венец“, предлагам Общински съвет село Венец да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

# 1. Дава съгласие за изграждане и учредено право на прокарване на сградно водопроводно отклонение на Обект „Сградно водопроводно отклонение за УПИ VI, кв. 26, ул. “Мир“ с. Изгрев, община Венец“. Новопроектираното водопроводно отклонение започва от съществуваща ВиК мрежа с диаметър Ф80 АЦ изградена на ул. “Мир“ и ще се изпълни с полиетиленови тръби  ф25, съгласно приложената проектна документация и обяснителна записка. Общата дължина на трасето е 9 метра.

# 2. Пресичането през общинска улична мрежа, през ул. „Мир“ в с. Изгрев да се изпълни чрез сондажно полагане на тръбите. Не се допуска разрушаване на асфалтова настилка.

3.Титуляр на учреденото право на прокарване е Михаил Асенов с постоянен адрес с. Изгрев, ул. „Лудогорие“ №01 и същият няма право да препятства установения начин на трайно ползване на  имотите по обекта и не може да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между собствениците с договор.

4.Изпълнителят на строителството е длъжен да извършва за своя сметка необходимите възстановителни работи, както и отстраняването на  нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации и да почисти района на обекта от строителни материали и отпадъци.

5.След приключване на СМР настилката да се възстанови в първоначалния й вид.

# 6. Упълномощава Кмета на общината да издаде Заповед за учреденото право на

# Прокарване,  съгласно горецитираните решения.

# ВНОСИТЕЛ,

# / Илхан Сали /

# Зам. Кмет - УТСЕ